Gierzwałd, 16.01.2018 r.
Znak sprawy : RGGIOŚ.2712.2.2018

FORMULARZ OFERTY
na
dostawę i rozładunek zatapialnej pompy typu FLYGT NP 3085.160 MT/460 do miejscowości Gierzwałd 33, gm. Grunwald
 I Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
II Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozładunek zatapialnej pompy typu FLYGT NP 3085.160 MT/460 do miejscowości Gierzwałd 33, gm. Grunwald. Przedmiotowa pompa wykonana z żeliwa wyposażona w kolano wlotowe DN80 z wylotem kołnierzowym DN 80 mm. Zastosowanie ścieki komunalne i osady, Tmax 40 °C. Korpus z adaptacją do zaworu płuczącego. Instalacja stacjonarna ''mokra” do opuszczania po prowadnicach, bez prowadnic. Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty o podwyższonej odporności na zatykanie, adaptacyjny z możliwością osiowego przemieszczania się. Silnik elektryczny: P2=kW, 4-biegunowy, IP68,3~/400 V/ 50 Hz, rozruch bezpośredni. Prąd nominalny: 4,80 A. Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne Csb/Al203, natomiast uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne WCCR/WCCR. Ponadto wyposażona w kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m.
Zakres obejmuje :
dostawę i rozładunek zatapialnej pompy typu FLYGT NP 3085.160 MT/460 do miejscowości Gierzwałd 33, gm. Grunwald
termin wykonania zamówienia – 5 tygodni licząc od daty podpisania umowy
warunki płatności – przelew 30 dni
      b) inne………………………………………………………………………………………
III Forma złożenia oferty
      Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2018 r. do
      godziny 10:00 w formie:
1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gmina Grunwald, 14-107 Gierzwałd
2. faksem na numer: 89-642 69 21
3. w wersji elektronicznej na e-mail : sekretariat@gminagrunwald.pl

IV Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………………………. REGON………………………………………….
NR rachunku bankowego ………………………………………………………………………….

V Cena oferty
      Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
      Cenę netto……………………………….zł
      Podatek VAT…………………………….zł
      Cenę brutto………………………………zł
      Słownie brutto…………………………………………………………………………zł
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

……………………………………	……………………………………..
    (pieczęć wykonawcy)	(podpis osoby uprawnionej)